## D.Gaz(BI)
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBESİ BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATI PROJE KONTROL ESASLARI
|  |  | E | H
A - Proje Kapağı
Kapak Şablonu Gaz Dağıtım Şirketinin şablonuna uygun mu?
Kapak şablonunda istenen bilgiler doldurulmuş mu?
B - Vaziyet Planı
Vaziyet planı Ölçeği belirtilmiş mi ?
Vaziyet planında Kesit mevcut mu? Kat yükseklikleri veya kotları verilmiş mi?
Vaziyet planında Sokak ve/veya Cadde bilgileri mevcut mu ?
Vaziyet planında Arazi kotları belirtilmiş mi?
Vaziyet planında Yön işareti gösterilmiş mi?
C - Kazan Dairesi *01)
Kazan Dairesinin 1/20 Öçekte detay çizimi yapılmış mı?
Baca bağlantısı gösterilmiş mi? Baca ve baca bağlantı kanalı ölcüleri belirtilmiş mi
Baca drenajı ve deşarj bağlantısı belirtilmiş mi?
Kazan Dairesine ait havalandırma menfezleri (varsa kanallar) gösterilmiş mi? Ölçüleri belirtilmiş mi?
Kazan Dairesi (kazan ve gaz hattında kullanılan) cihaz listesi verilmiş mi? Özellikleri belirtilmiş mi?
Exprof gaz alarm cihazı gösterilmiş mi?
Baca ve Kazan topraklaması gösterilmiş mi?
Brülör Panosu Gösterilmiş mi?
Ana Kumanda Panosu Gösterilmiş mi?
Aydınlatma gösterilmiş mi?
D - Kat Planları
Kat planları 1/50 ölçekle çizilmiş mi? *02)
Kat planlarında Gaz hattının geçtiği bölümlerde iniş-çıkış , duvar geçişleri ve kiriş gibi detaylar gösterilmiş mi?
Kat planlarında Gaz hattı : metraj , debi ve boru çapları gösterilerek numaralandırma yapılmış mı?
Kat planlarında Gaz hattı üzerindeki branşmanlarda vana gösterilerek numaralandırma yapılmış mı?
Kat planlarında Mahal isimleri belirtilmiş mi?
Kat planlarında Yakıcı cihazlar kapasite, tipleri ve Markaları belirtilmiş mi?
Kat planlarında Kolon havalandırması veya gaz alarm cihazı belirtilmiş mi?
Kat planlarında Yakıcı cihazlara ait baca çizimleri mevcut mu?
Kat planlarında Daire ve/veya binaya ait havalandırma menfezleri gösterilmiş mi? Ölçüleri belirtilmiş mi?
Kat planlarında Sayaçlar gösterilmiş ve numaralandırılmış mı?
Kat planları İzometrik çizim ve Hesap tabloları ile uyumlu mu?
Dilatasyonla ayrılmış binalarda dilatasyon geçişlerinde esnek bağlantı elemanı gösterilmiş mi?
E - İzometrik Çizimler
Servis Kutusu bilgileri girilmiş mi ? Bilgiler ve çizimler uyumlu mu?
Gaz hattı üzerindeki debi, metraj ve çaplar gösterilerek numaralandırılmış mı ?
Ana Kesme vanası belirtilerek Çap ve yerden yüksekliği gösterilmiş mi ?
Tüm ayrım veya branşmanlara ait numaralandırma yapılmış mı ?
Tesisat üzerindeki Redüksiyon , Tee v.b. elemanlar ile Vana çizimleri Ekteki Sembol Listesine Uygun biçimde gösterilmiş mi?
Kolon havalandırması veya Alarm Cihazı izometride belirtilmiş mi ?
İzometri orantılı çizilmiş mi? İzometri açısı doğru mu? (30-60° lik açılarla)
İzometrik çizim Kat planları ve Hesap tabloları ile uyumlu mu?
F - Hesap Tabloları
Lokal kayıplar tüm hatlar için hesaplanarak tablo halinde verilmiş mi ?
Boru çapı hesabı tüm hatlar için verilerek kayıplar hesaplanmış mı ?
Kritik hat belirlenerek hesabı yapılmış mı ? ( Daire İçi ve/veya Ana Kolon )
Baca kesit hesapları yapılmış mı? Alt ve üst havalandırma hesabı yapılmış mı? *03)
Havalandırma menfez hesapları yapılmış mı?
Boru genleşme (uzama) hesabı yapılmış mı? Gerekli önlemler alınmış mı? (5 kattan fazla binalar için)
Projede Kullanılan İşaret ve Semboller tablo halinde verilmiş mi?
Hesap tabloları Kat planları ve İzometrik çizim ile uyumlu mu?
G - Sigorta ve Sözleşmeler
Poliçe ve sözleşme yapılmış mı? Poliçe ve Sözleşme bilgirleri birbirini tutuyor mu ?
Kaşe ve imzalar tamam mı?
H - Ekler - Detaylar
Proje Düzeltme Tablosu projeye eklenmiş mi ?
Baca bağlantısı detayı.
Baca drenajı ve deşarj bağlantısı detayı
Sayaç Bağlantı detayı
Duvar geçiş detayı verilmiş mi?
Gömülü hat detayı
Regülatör bağlantı detayı
Katodik koruma detayı
Kombi - Baca detayı
Kombi Muhafaza detayı
Havalandırma / menfez detayı
Topraklama detayı verilmiş mi?
Ek 1 : Çizgi Tipi ve kalınlıkları
Mimari proje |  | 0.2
Cihazlar |  | 0.4
Çerçeve |  | 0.8
Not: Projenin mesleki denetimden geçirilebilmesi için yukarıda bahsedilen konuların tamamında E (Evet) sonucuna ulaşılması gerekir. *01) : Merkezi sistem olması halinde. *02) : 1/50 Ölçekte A0 boyutuna sığmayan yapılar (boru güzergahı ve gaz dağıtım mahallerinin ayrıca 1/50 çizilmesi kaydıyla) 1/100 Ölçekte çizilebilir. *03) : Bacalı yakıcı cihaz kullnılması halinde.
Yapının |  | Kontrolü Yapan
Sahibi |  | Adı Soyadı
Ada / Pafta / Parsel |  | Sicil No
Proje Müellifi |  | Tarih
İmza |  | İmza